## Slide 1: Обратные задачи: теория и практика
Лекция 9: Основы томографии
Новосибирский Государственный Университет
Физический факультет
Кафедра биомедицинской физики
к.ф.-м.н. Юркин М.А.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

## Slide 2: План темы
Виды томографии
Аналитические формулы обращения
Физические проблемы
Технические проблемы
Численные методы

## Slide 3: Магнитно-резонансная томография
Частота излучения протонов пропорциональна интенсивности магнитного поля (переходы между спиновыми уровнями)
Градиент поля → пространственное разрешение
Обратная задача сводится к нахождению спектра (преобразование Фурье)
Дает хороший контраст для мягких тканей: мозг, мышцы, сердце, опухоли
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:MR_Knee.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MRI_head_side.jpg

## Slide 4: Рентгеновская компьютерная томография
The Visible Human Project
CT Scans Prior to Freezing
www.nlm.nih.gov/research/visible/fresh_ct.html
Голова
Грудная клетка
Брюшная полость
Тазовая область
Ступни
Notes: Из лекций д.ф.-м.н. Пикалова В.В.

## Slide 5: Просвечивающая томография
Notes: Из лекций д.ф.-м.н. Пикалова В.В.

## Slide 6: Просвечивающая томография
Рентгеновская (компьютерная) томография
Электронная томография
Оптическая томография
Информация о фазе (времени распространения)
УЗИ
Оптическая когерентная томография

## Slide 7
Пример томографии плазмы
Томография пространственного распределения плотности газа по ослаблению электронного пучка
Обтекание разреженным сверхзвуковым воздушным потоком (число Маха = 21) симметричных и несимметричных закругленных конусов.
Notes: Из лекций д.ф.-м.н. Пикалова В.В.

## Slide 8: Эмиссионная томография
Преобразование Радона:
Дополнительные требования к коллимации детектора
Notes: Из лекций д.ф.-м.н. Пикалова В.В.

## Slide 9: Эмиссионная томография
Светящийся объект (пламя)
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (SPECT)
  радионуклид → -квант
Позитронно-эмиссионная томография
  радионуклид → позитрон → 2 -кванта
  Синхронная детекция 2-х фотонов
Notes: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PET-MIPS-anim.gif

## Slide 10: Преобразование Абеля
Одномерная (осесимметричная) томография
  Цилиндрическая геометрия
  Сферическая геометрия
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:AbelTransform.png

## Slide 11: Обратное преобразование Абеля

## Slide 12: Теорема о проекции и сечении
– -мерное преобразование Фурье – проекция на -мерное подпространство – -мерное сечение через 0 (параллельно )
В частности,
Notes: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ProjectionSlice.png

## Slide 13: Теорема о проекции и сечении
Доказательство в частном случае
Легко обобщить на сечение через несколько координатных осей
Общий случай сводится к предыдущему поворотом

## Slide 14: Цикл Фурье–Ханкеля–Абеля
– преобразование Фурье – преобразование Абеля – преобразование Ханкеля (Бесселя-Фурье) 0-го порядка
– следствие теоремы о проекции и сечении ()

## Slide 15: Обратное преобразование Радона
Notes: Из лекций д.ф.-м.н. Пикалова В.В.

## Slide 16: Обратное преобразование Радона

## Slide 17: Физические проблемы
Пренебрежение рассеянием.
Непрозрачные включения.
Notes: Из лекций д.ф.-м.н. Пикалова В.В.

## Slide 18: Технические проблемы
Малое число углов наблюдения (проекций)
Малое число детекторов на проекцию
Проблема ограниченного углового диапазона
Отсеченные проекции
Время сбора данных (приложения реального времени)
Оптическая плотность объекта (чувствительность)
Шумы (разной природы)
Аппаратные искажения

## Slide 19: Практическая реализация ОПР
Дискретизация
Фильтрация
  Сглаживание, анти-алиасинг
  финитна конечен
  бесконечен
Интерполяция
  Несоответствие координатных сеток

## Slide 20: Сглаживание
Обратное проецирование
+ фильтрация
или свертка
Сглаживание (фильтр нижних частот)

## Slide 21: Фильтр Ram–Lak
Notes: R. Cierniak, X-ray computed tomography in biomedical engineering, Springer, London (2011).

## Slide 22: Фильтр Шеппа-Логана
Notes: R. Cierniak, X-ray computed tomography in biomedical engineering, Springer, London (2011).

## Slide 23: Интерполяция
Notes: R. Cierniak, X-ray computed tomography in biomedical engineering, Springer, London (2011).

## Slide 24: Параллельные проекции
Notes: R. Cierniak, X-ray computed tomography in biomedical engineering, Springer, London (2011).

## Slide 25: Многодетекторная система
Notes: R. Cierniak, X-ray computed tomography in biomedical engineering, Springer, London (2011).

## Slide 26: Веерная проекция
Notes: R. Cierniak, X-ray computed tomography in biomedical engineering, Springer, London (2011).

## Slide 27: Движение пациента
Пошаговое
(паралельные слои)
Плавное
(спираль)
Notes: R. Cierniak, X-ray computed tomography in biomedical engineering, Springer, London (2011).

## Slide 28: Коническая проекция
Notes: R. Cierniak, X-ray computed tomography in biomedical engineering, Springer, London (2011).

## Slide 29: Algebraic Reconstruction Technique
ART
Разложение по базисным функциям
Дискретизация в самом начале
Легко подставить любую геометрию

## Slide 30: Геометрия ART
Notes: R. Cierniak, X-ray computed tomography in biomedical engineering, Springer, London (2011).

## Slide 31: Система уравнений
Измерение вдоль одного луча линейное уравнение
Все данные система линейных уравнений
Исходное интегральное уравнение Фредгольма 1-го рода система плохо обусловлена
В аналитическом обращении фильтрация – здесь регуляризация
Можно использовать стандартную регуляризацию – как всегда проблема с выбором параметра

## Slide 32: Регуляризующие итерационные методы
Собственно ART метод Качмаша решения разреженных систем линейных уравнений
Конкретная модификация определяется выбором релаксационного параметра и . Последнее либо по порядку, либо случайно
Сходится к регуляризованному решению
Другая модификация – мультипликативный ART
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/Kaczmarz_method

## Slide 33: Опт. дифракционная томография
x
y
Более сложный, но все еще линейный, прямой оператор (например, приближение Рытова)
;
Notes: From A.J. Devaney Stanford Lectures--Lecture II (1999)

## Slide 34: Та же общая схема
Фильтрация
Обратное
распространение
Рассеиватель
Рассеянное поле
Фильтрованное рассеянное поле
Сумма по разным углам обзора
Notes: From A.J. Devaney Stanford Lectures--Lecture II (1999)